Т Е Х Н И Ч Е С К О    З А Д А Н И Е

за изготвяне на Работен Инвестиционен Проект

ОБЕКТ: Учебна сграда на територията на МУ – ПЛЕВЕН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., Ректор при МУ – Плевен

Намерението на МУ – Плевен е в близко бъдеще да подготвя кадри по специалност „Фармацевт”. Предвид ограничения сграден фонд на университета и невъзможността му да поеме допълнителния брой студенти се налага изграждането на нова учебна сграда, в която да се помести бъдещия факултет по фармация. Предполагаемият брой на обучаваните студенти е 500, при 100 души на випуск и 5 годишно обучение. Административния, обслужващия и преподавателския състав ще наброява около 50 души.

Предвид съществуващото застрояване в университетския комплекс като подходящо място за новата сграда е определена градината разположена източно от сградата на Ректорат 1, в югоизточната част на комплекса, по протежение на ул. Москва. Прогнозната ЗП на сградата е не повече от 1000м² и РЗП не повече от 3000м² / 3 надземни етажа/, при кота корниз около 10м спрямо прилежащия терен.

Структурата на факултетът по фармация е следната:

1. Декан на факултета, като за неговите нужди са необходими:

- кабинет

- кабинет секретар

2. Помощник Декан на факултета:

- кабинет

3. Катедра Фармакогнозия

- учебна лаборатория Ботаника

- учебна лаборатория Фармакогнозия – микроскопски

- учебна лаборатория Фармакогнозия – фотохимична

- учебна лаборатория Биотехнология

Всяка от тях следва да съдържа 12 работни места за студенти и 1 преподавателско място, работни плотове и шкафове за съхранение на материали и помагала.

- Лаборантска стая

- Складово помещение за съхранение на хербарии

- Складово помещение за учебни помагала и материали

- Научна лабораторя – 4 работни места

- Кабинети за ръководител катедра, хабилитирани лица и асистенти

4. Катедра Технология на лекарствените форми с биофармация

- учебна лаборатория Течни и твърди лекарствени форми

- учебна лаборатория Твърди дозирани лекарствени форми

- учебна лаборатория Стерилни лекарствени форми

- учебна лаборатория Фитопродукти

- учебна лаборатория Биофармацевтичен контрол

Всяка от тях следва да съдържа 12 работни места за студенти и 1 преподавателско място, работни плотове и шкафове за съхранение на материали и помагала.

- Лаборантска стая

- Складови помещения за учебни помагала и материали – 2 броя

- Научна лабораторя – 4 работни места

- Кабинети за ръководител катедра, хабилитирани лица и асистенти

За нуждите на горепосочените две катедри да се осигурят две общи помещения: за получаване на чиста вода и за миялна.

5. Катедра Химия и Биохимия

- 2 лаборатории с междинна подготвителна по Органична химия

- 2 лаборатории с междинна подготвителна по Аналитична химия

Всяка от тях следва да съдържа 12 работни места за студенти и 1 преподавателско място, работни плотове и шкафове за съхранение на материали и помагала.

- 2 научни лаборатории с междинна подготвителна по Органична и Аналитична химия

Всяка с по 4 работни места.

- Складово помещение за учебни помагала и материали

- Кабинети за ръководител катедра, хабилитирани лица и асистенти

6. Катедра Организация, управление и икономика на фармацията.

- Лекционна зала с 25 места – 3 броя

- Складово помещение за учебни помагала и материали

- Кабинети за ръководител катедра, хабилитирани лица и асистенти

7. Общи учебни помещения.

- Учебна зала със 100 места – 2 броя

- Читалня – 20 места

8. Допълнителни административни помещения.

- Конферентна зала – 50 места

- Студентска канцелария – 4 работни места

- Архив

9. Други.

- Складови помещения

- Инсталационни помещения

- Санитарни помещения

При изготвяне на проектното предложение да се изследва възможността за топла връзка между новата сграда и сградата на Ректорат 1, като се има предвид, че фасадата на Ректорат 1 е със статут на паметник на архитектурата. Да се предвиди благоустрояване на пространството около новата сграда.

Проектът да се изготви при спазване на действащата нормативна уредба, в обем: идеен проект /вкл. визуализация и макет/, технически проект /в обем и съдържание достатъчен за издаване на разрешение за строеж, вкл. и макет/  и работен проект /специфични детайли и КС/ и да включва следните части:  Архитектурна,  Конструктивна със Статически изчисления, ЕЛ с външни връзки, Слаботокови инсталации, ВиК с външни връзки, ОВК, Енергийна ефективност, Вертикална планировка,  Паркоустрояване, ПБЗ, пожарна безопастност и КС.