ТАБЛИЦИ

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО СЪДЪРЖАНИЕ В СДО

Табл. № 1. Обща информация за учебната дисциплина.

| Наименование на учебната дисциплина или модула (точно, както е по учебен план) | ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА |
| --- | --- |
| Специалност от МУ-Плевен | РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ |
| В кой курс се изучава дисциплината | III курс |
| Семестър, в който се изучава дисциплината | V семестър |
| Преподаватели, които ще имат достъп до дисциплината, записани с академичните длъжности и имената, така както са в инф. система | Доц. Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова, д.м. |
| Създаване на виртуална класна стая (може да се заявят повече от една) | да |
| Информация за дисциплината (да/не) | да |

Табл. № 2. Информация за структурните единици на дисциплината.

1. Информация за учебната дисциплина

Методите за получаване на качествена диагностична информация при минимално облъчване на пациентите са във фокуса на този курс. Целта е бъдещите рентгенови лаборанти да се подготвят за работа в съответствие с актуалните медицински стандарти, прилагайки правилата за добра практика и използвайки възможностите на новите методи и на високотехнологичната съвременна апаратура за образна диагностика. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО: - Да запознае с дефинициите на понятията качество, осигуряване на качеството, контрол на качеството; - Да запознае с характеристиките на качество на образа контраст, разделителна способност, шум и факторите, от които те зависят; - Да запознае с факторите, определящи лъчевото натоварване на пациента при рентгеновите и радионуклидните изследвания; - Да запознае с изискванията на медицинските стандарти Образна диагностика и Нуклеарна медицина и правилата за добра практика - Да запознае с основните изисквания към апаратурата за образна диагностика - Да запознае с основните елементи на контрола на качеството и ролята на рентгеновия лаборант при него, като създаде практически умения за осъществяване на измервания за контрол на качеството.

2. Преподавателски екип

Доц. Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова, д.м.

3. Учебна програма

Учебната програма се разработва в обучаващата катедра от хабилитирани преподаватели, на които е възложена учебната дисциплина. За тази цел се прилагат и спазват процедурите за този вид учебен документ, заложени в Системата за поддържане на качеството на обучение. Структурата на програмата се обсъжда и утвърждава от колективните органи за управление в университета и отговаря на изискванията от системата за управление на качеството. Програмата се обсъжда в катедрения съвет и се предлага за приемане от съвета на основното звено. В учебната програма са посочени тематичния план на лекциите. Учебното съдържание на програмата се актуализира ежегодно в съответствие със съвременните тенденции в областта на образната диагностика. Осигуряването на качеството в образната диагностика е от задължителните дисциплини по учебния план на специалност “Рентгенови лаборанти”. Тя се изучава в пети семестър. Дисциплината осигурява завършено усвояване на натрупаните знания и практически опит в областта на радиационна защита, рентгенова техника и образната диагностика и др. Лекционният курс по учебната програма е осигурен под формата на презентации. Съдържание на учебната програма... (Файл OK-RL-2020-2021.pdf)

4. Лекционен курс с учебно пособие.

Лекционният курс е предназначено за студенти от МУ – Плевен в редовна форма на обучение по специалност „Рентгенов лаборант”. Курсът включва: лекции – 15 академични часа и упражнения – 15 академични часа, част от тях обединени по тематични групи. За всяка една от тематичните групи се предлага подробна презентация, предложения за допълнителна детайлна литература. Към лекционния курс и допълнителната литература... (Файл TS-OK.doc)

5. Допълнителни материали и презентации

За разширяване на познанията в съответствие с представената учебната програма по дисциплината са предвидени и допълнителни учебни материали. Тези материали не са включени детайлно в основния лекционен курс, а част от тях са разгледани там съвсем информативно. Независимо от това, те са в контекста на учебната програма и предложените към нея учебни материали. Допълнителните материали са представени основно чрез линкове, които са достъпни чрез предложените по-долу връзки: Nuclear Medicine Physics https://www.iaea.org/publications/10368/nuclear-medicine-physics Diagnostic Radiology Physics https://www.iaea.org/publications/8841/diagnostic-radiology-physics Препоръчвана литература В тази секцията по-долу се представя литературата, необходима за подготовка по учебната дисциплина. За успешна подготовка за изпитните процедури е достатъчна основната литература, но за задълбочаване на познанията по учебния материал е нужно да се използват и допълнителни източници. Това са материали поместени в Интернет и литературата в направлението на разглежданата тематика. Препоръчаната основна и допълнителна литература са посочени във връзката по-долу. Основна и допълнителна литература... (Файл Literatura.pdf)

6. Практически упражнения, курсови работи и реферати

За изпълнение целите на учебната програма са предвидени 15 часа практически упражнения и разработка на курсова работа в случай на непълно присъстване на практическите упражнения.

7. Конспект за изпита

За финализиране на подготовката по учебната дисциплина и полагането на семестриален изпит е разработен конспект. Целта на конспекта е да се систематизират получените познания, като се концентрира върху основни въпроси от преминатия лекционен курс и представените към него учебни материали. В конспекта са включени само въпроси, които задължително присъстват в някакъв обем в презентациите към лекциите. За някои от въпросите в конспекта информацията се съдържа без разширени детайли в презентациите към лекциите, като са конкретизирани и представени в основни детайли там. Това налага студентите да прочетат внимателно въпросите от техния изпитен конспект и да ги потърсят в представените материали, в това число презентациите и допълнителната литература. Конспект за семестриален изпит... (Файл konspekt.pdf)

8. Тестове по учебната дисциплина

Тестовете за контрол на знанията са елемент, чрез който се проверява подготовката на обучаемите след преминаване на пълния курс по учебната дисциплина. В тях са включени въпроси с едно или повече от едно верни твърдения. Семестриалният изпит се провежда по тестова система, като той е писмен и се решава само в присъствена форма.

9. Общи бележки и препоръки

Във връзката към тази секция се съдържат указания към студентите за начина на подготовка по учебната дисциплина. Желателно е всеки един от тях да прочете направените от преподавателите бележки и препоръки. Подробности, свързани с бележките и препоръките за подготовка са поместени във връзката по-долу: Общи бележки и препоръки... (Файл belegki.pdf)

10. Форум по дисциплината

Форумът по дисциплината е мястото в Системата за дистанционно обучение, където може да се поместят мненията, въпросите и препоръките по начина на поднасяне на учебния материал, неговото съдържание и актуалност. Форумът е достъпен за всички обучаеми, които желаят да го използват. Информацията в него следва да бъде кратка и ясна при стриктно спазване изискванията на академичната етика и добрия тон. Преподавателите ще отчетат Вашите мнения и препоръки по учебната дисциплина и подготовката по нея. Благодарим Ви за разбирането.

11. Консултации

Консултациите по учебната дисциплина са присъствени и неприсъствени. Присъствените консултации са препоръчителни и се провеждат в обучаващата катедра на МУ – Плевен по график, оповестен от преподавателите. На тези консултации се разясняват методиката и условията за подготовка по учебната дисциплина и особеностите в практическите задачи. В тях се изяснява и начина за разработването на курсовата работа, когато такава се изисква. За неприсъствените консултации следва да се използва форума по дисциплината и електронната поща за връзка с преподавателите. Предвиждат се и дистанционни консултации, които се провеждат чрез виртуална класна стая или другите средства за връзка. Условията за използване на дистанционни консултации и времето за тяхното провеждане се определя от преподавателя. Те се разясняват по време на лекциите и в другите присъствени учебни форми или чрез електронната поща.

Табл. 3. Информация за съдържанието на лекциите и учебните единици към нея.

Лекция № 1: ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА

Въвеждат се основни понятия, риск спрямо полза при провеждането на рентгеновите изследвания.

Лекция 2: ЛЪЧЕВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА - ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ НА КАЧЕСТВОТО

В тази лекция се припомнят основните дозиметрични величини в областта на йонизиращите лъчения и използвани в образната диагностика.

Лекция 3: Формиране на рентгеновия образ. Характеристики на качеството

В тази лекция се представят основните характеристики на качеството на рентгеновите образи – контраст, нерязкост и шум.

Лекция № 4-5 и практическо упражнение: Видове грешки в рентгеновата диагностика, водещи до влошаване на качеството. Основни и допълнителни тестове на уредбите за рентгенова графия и на преобразувателите на образа (ФФК, CR, DR).

В представената тук лекция се основните видове допускани грешки в рентгеновата диагностика, водещи до влошаване на качеството. Представят се в детайли и с алгоритъм за практическо изпълнение основни и допълнителни тестове на уредбите за рентгенова графия и на преобразувателите на образа (ФФК, CR, DR).

Лекция № 6-6.1 и практическо упражнение: Изисквания за получаване на качествен рентгенографски образ. Оптимизиране на рентгеновите изследвания на бял дроб при деца.

Учебното съдържание на тази глава е посветено на различните методи за образна диагностика. Разглеждат се методи използващи както йонизиращи, така и нейонизиращи лъчения. В лекцията се представят физичните основи на методите, основните области на приложения, техните предимства и недостатъци. Представят се практически примери и опит в оптимизирането на рентгеновите изследвания.

Лекция № 7 и практическо упражнение: Дигитални рентгенови методи. Системи за обработка, архивиране и предаване на дигитални образи. Основни тестове.

В лекцията се разглеждат характеристиките на дигиталните рентгенови методи. Представят се в детайли и с алгоритъм за практическо изпълнение основни тестове в областта на дигиталната рентгенография.

Лекция № 8 и практическо упражнение: Рентгенова скопия. Качество на образа и основни тестове при скопия.

В лекцията се разглеждат характеристиките на скопията като метод за образна диагностика. Представят се в детайли и с алгоритъм за практическо изпълнение основни тестове в областта на скопията.

Лекция № 9 и практическо упражнение: Контрол на качеството в стоматологичната рентгенология. CBCT.

В лекцията се разглеждат характеристиките на различните видове съвременни стоматологичните рентгенови уредби. Представят се в детайли и с алгоритъм за практическо изпълнение основни тестове в областта на денталната рентгенология.

Лекция № 10 и практическо упражнение: Контрол на качеството при компютърната томография

В лекцията се разглеждат характеристиките на различните поколения КТ уредби. Представят се в детайли и с алгоритъм за практическо изпълнение основни тестове в областта на КТ.

Лекция № 11: Контрол на качеството при МРТ.

В лекцията се разглеждат основните характеристики, принципи и елементи на МРТ.

Лекция № 12 и практическо упражнение: Контрол на качеството при мамографските рентгенови уредби.

В лекцията се разглеждат характеристиките на различните видове мамографски уредби. Представят се в детайли и с алгоритъм за практическо изпълнение основни тестове в областта на мамографията.

Лекция № 13: Медицински и технически аспекти на качеството в нуклеарната медицина

В лекцията се разглеждат характеристиките на различните видове уредби и методи за нуклеарна медицина.

август, 2020 								Изготвил,

/Доц. Десислава Костова-Лефтерова/